1Z307000　建筑工程质量法律制度

一、单项选择题
1、《工程建设标准强制性条文》对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。工程建设强制性标准监督检查的内容不包括（　）。
A.对建设单位、设计单位、施工单位和监理单位是否组织有关工程技术人员对工程建、设强制性标准的学习和考核进行监督检查
B.对建设单位、施工单位在施工建设过程中，是否注意周边环境有关人身与财产的安全采取必要的防护措施进行监督检查
C.对建设工程项目采用的建筑材料、设备，必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求
D.在建设工程项目的整个建设过程中，严格执行工程建设强制性标准，确保工程项目质量，建设单位作为责任主体，负责对工程建设各个环节的综合管理工作

2、根据我国法律法规的规定，下列标准中不属于强制性标准的是（　）。
A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准
B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准
C.建设单位要求必须遵行的非强制行业标准
D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准

3、目前我国实行的强制性标准不包含（　）。
A.批准发布时已明确为强制性标准的
B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/T
C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/T
D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的

4、隐蔽工程进行前，施工单位应通知（　）。
A.建设单位和监理单位
B.建设单位和建设工程质量监督机构
C.建委和监理
D.建委和建设单位

5、施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以（　）为准进行质量验收。
A.施工图纸
B.施工合同
C.技术规范
D.监理通知

6、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中（　）不符合施工单位质量责任义务规定。
A.施工单位应当在其资质等级许可范围内承揽工程
B.施工单位不得擅自修改工程设计
C.解释设计文件的责任
D.总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任

7、施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，将被处以（　）的罚款。
A.20万元
B.50万元
C.合同额5%
D.合同额的2%－4%

8、在工地的第一次联席会议上，建设单位代表王某提出：见证取样试件要作为质量验收的依据，为此本工程的见证取样试件的质量检测机构应当是（　）。
A.具有相应资质等级的
B.行政主管部门指定的
C.当地技术监督局认可的
D.质量监督站指定的

9、施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（　）。
A.施工单位项目经理
B.质监站质监人员
C.监理工程师
D.施工单位施工员

10、甲公司没有勘察设计资质，它借用乙公司的资质证书、图鉴来进行承接工程，则（　）。
A.甲公司可以正常承接在该资质范围内的工程
B.甲公司不属于属于越级承揽工程
C.乙公司负连带责任
D.乙公司不负任何责任

11、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将（　）。
A.工程分包
B.工程肢解发包
C.工程转包其他建设单位
D.工程分解成若干部分

12、工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程勘察、设计任务进行转包。但经发包方书面同意后，可将（　）其他工程建设勘查、设计单位。
A.全部勘察、设计分包给具有相应资质等级的
B.部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的
C.除工程建设主体部分外的其他部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的
D.经过协商达成协议的部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的

13、建设工程勘察、设计单位（　）所承揽的建设工程勘察、设计。
A.不得转包
B.可以转包给具有相应资质的其他单位
C.可以分包
D.将工程的非主体部分转包

14、工程竣工，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（　）。
A.质量监督站
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门

15、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（　）。
A.3年
B.5年
C.10年
D.设计文件规定的该工程的合理使用年限

16、2010年10月，A建筑工程公司承包一由B房地产开发公司开发、C建筑设计研究所设计的某住宅小区，经过1年的施工于2011年10月竣工验收合格交付使用。在当年的使用工程中居民发现暖气不热，负责供热的D供热公司多次修理都没有解决问题。D公司请求E供热设计院进行勘察鉴定，结果是供热管路设计不合理，回水不畅导致热水无法循环。C研究所不同意这一结果，认为原设计并无不当，暖气不热是因为A公司没有按照设计图纸施工造成的。A公司则坚持认为自己完全按照设计图纸施工。则此案中维修责任（　）。
A.应由A公司承担
B.应由B公司承担
C.应由C公司承担
D.应先进行鉴定分清责任再具体确定承担者

17、电气管线、设备安装及装修工程的保修期限为（　）。
A.2年
B.3年
C.5年
D.设计文件规定的合理使用年限

18、某工程竣工验收合格后第6年内，屋面发生漏水。经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因为防水卷材老化所致，则该质量缺陷应由（　）。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

二、多项选择题
1、工程建设标准根据级别可以划分为（　）。
A.设计标准
B.国家标准
C.行业标准
D.地方标准
E.强制性标准

2、根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（　）。
A.按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准
C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准
D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据
E.建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

3、下列工程建设标准，属于工程建设国家强制性标准的是（　）。
A.工程建设通用的综合标准
B.工程建设通用的安全标准
C.工程建设通用的试验标准
D.工程建设通用的信息技术标准
E.工程建设通用的制图方法标准

4、强制性标准监督检查的内容包括（　）。
A.施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D.工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金
E.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

5、根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式有（　）。
A.重点检查
B.突击检查
C.抽查
D.普查
E.专项检查

6、根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（　）。
A.按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准
C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准
D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据
E.建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

7、（　）是施工单位保证工程质量的最基本要求。
A.按图施工
B.变更施工工艺
C.改变施工方法
D.改变混凝土设计配合比参数
E.不擅自修改设计

8、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（　）。
A.地下防水材料
B.承重钢筋连接接头
C.混凝土掺加剂
D.用于承重结构的砌筑砂浆
E.分隔墙的混凝土小型砌块

9、施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（　）。
A.建设单位
B.工程监理单位
C.勘察、设计单位
D.工程质量监督机构
E.安全生产监督部门

10、《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有（　）。
A.在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.施工单位不得转包工程
C.施工单位不得分包工程
D.不得指定材料、设备的生产厂、供应商
E.不得指定检测单位

11、建设单位的质量责任和义务有（　）。
A.向施工单位提供有关原始资料
B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标
C.依法进行设备、材料等的采购招标
D.按照图纸和施工技术标准进行施工
E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续

12、依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与（　）有隶属关系或其他利害关系。
A.被监理工程的施工承包单位
B.建筑材料供应单位
C.设备供应单位
D.建设单位
E.建筑构配件供应单位

13、下列关于监理企业的质量责任和义务，正确的是（　）。
A.工程监理企业应当依法取得相应资质等级的证书。并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
B.工程监理企业业务繁忙时，可以委托其他有相应资质的工程监理企业对工程进行监理
C.工程监理企业不得与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系
D.工程监理企业应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
E.工程监理企业应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

14、建设工程竣工验收应当具备下列（　）条件。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有质量监督机构签署的质量合格文件
D.有施工单位签署的工程保修书
E.有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场试验报告

答案部分

一、单项选择题
1、
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查对工程建设强制性标准的监督检查。参见教材P267。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217257】

2、
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P262。虽是建设单位要求遵行但不是强制性的标准。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217262】

3、
【正确答案】：D
【答案解析】：GB为强制性国家标准，GB/T推荐性国家标准。参见教材P266。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217263】

4、
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P273。隐蔽工程进行前，施工单位应通知建设单位和建设工程质量监督机构。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217266】

5、
【正确答案】：A
【答案解析】：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。如建设单位要求提高标准，必须要求设计单位修改图纸后施工，不能直接通过监理要求提高标准。参见教材P270。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217267】

6、
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P269。C属于设计单位的责任。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217268】

7、
【正确答案】：D
【答案解析】：施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，将被处以合同额的2%－4%的罚款。参见教材P275。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217269】

8、
【正确答案】：A
【答案解析】：只要求有资质等级，不能与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或其他利害关系。注意并未强制要求检测机构不能与建设单位有关系。参见教材P272。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217270】

9、
【正确答案】：C
【答案解析】：见证取样是施工单位的质量责任，必须在建设单位或者工程监理单位的监督下现场取样。参见教材P272。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217271】

10、
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P281。乙公司同样有不可推卸的责任。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217276】

11、
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P277。法律明确规定了建设单位不得将工程肢解发包，选项B正确。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217277】

12、
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P281。工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计任务进行转包。但经发包方书面同意后，可将除工程建设主体部分外其他部分的勘察、设计分包给具有相应资质等级的其他工程建设勘察、设计单位。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217278】

13、
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P281。对于转包，法律是明确禁止的，因此选项A正确，选项BD错误；分包需要经过委托方的同意，因此选项C说法不完整。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217279】

14、
【正确答案】：B
【答案解析】：竣工验收应由建设单位组织。参见教材P287。

【该题针对“建设工程竣工验收制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217283】

15、
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P298。

【该题针对“建设工程质量保修制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217285】

16、
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P298。无论是谁的责任都要由A来进行维修。

【该题针对“建设工程质量保修制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217286】

17、
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P298。电气管线、设备安装及装修工程的保修期限最低为2年。

【该题针对“建设工程质量保修制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217287】

18、
【正确答案】：A
【答案解析】：参见教材P298。防水卷材老化，不属于施工单位的责任，且过了5年的保修期。

【该题针对“建设工程质量保修制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217288】

二、多项选择题
1、
【正确答案】：BCD
【答案解析】：参见教材P262~263。工程建设标准根据级别可以划分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217258】

2、
【正确答案】：AD
【答案解析】：参见教材P261~262。B应是对需要在全国范围内统一的技术要求。C不严谨，应当是可以指定，而不是应当制定。E应是工程质量监督机构。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217259】

3、
【正确答案】：AB
【答案解析】：本题考查的是对工程建设标准分类的理解，参见教材P262。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217260】

4、
【正确答案】：BCE
【答案解析】：参见教材P262。对于施工单位人员来说，仅对有关工程技术人员需要检查是否熟悉和掌握强制性标准，并非所有工程技术人员，因此选项A有误。对于资金问题强制性标准并没有给出具体标准依据，因此选项D有误。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217261】

5、
【正确答案】：ACE
【答案解析】：有重点检查、抽查和专项检查三种方式。参见教材P267。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217264】

6、
【正确答案】：AD
【答案解析】：B应制订行业标准；C安全卫生要求一定是国家标准。E应该是工程建设标准批准部门应对项目执行强制性标准情况进行监督检查。参见教材P261。

【该题针对“工程建设标准”知识点进行考核】

【答疑编号10217265】

7、
【正确答案】：AE
【答案解析】：参见教材P270。按图施工、不擅自修改设计是施工单位保证工程质量的最基本要求。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217272】

8、
【正确答案】：ABD
【答案解析】：一共八类。参见教材P272。C应是用于承重结构的混凝土掺加剂，E是用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217273】

9、
【正确答案】：ABD
【答案解析】：隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。参见教材P273。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217274】

10、
【正确答案】：AB
【答案解析】：C在满足一定条件下可以分包，但绝对不能转包；D是设计单位的职责。参见教材P268。

【该题针对“施工单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217275】

11、
【正确答案】：ABCE
【答案解析】：参见教材P277。选项D是施工单位的质量责任和义务。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217280】

12、
【正确答案】：ABCE
【答案解析】：监理单位不得与被它管的单位有录属关系和利害关系。参见教材P284。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217281】

13、
【正确答案】：ACDE
【答案解析】：参见教材P284。注意：工程监理单位不得转让工程监理业务，这是法律所明确规定的。

【该题针对“建设单位及相关单位的质量责任和义务”知识点进行考核】

【答疑编号10217282】

14、
【正确答案】：ABDE
【答案解析】：参见教材P288。建设工程竣工验收需要具备的条件有ABDE所描述的内容。质量合格文件不是由质量监督结构而是由勘察、设计、施工、监理等工程参与方签署。

【该题针对“建设工程竣工验收制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217284】